ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА

| Заказчик /Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О. исполнителя, должность: |  |
| Контактные телефоны: |  |
| E-mail: | Дата заполнения: |

Внимание!

Мощность питающей сети должна быть минимум в 3 раза мощнее чем номинальный ток электродвигателя!

Если Вы не можете ответить на вопрос из опросного листа тогда оставляете данный пункт без заполнения.

Чем белее полным будет опросный лист, тем более точным будет подбор.

С уважением «Инстарт»!

1. Наличие устройства компенсации реактивной мощности (УКРН):

2. Наличие трансформатора 630КВА:

3. Характеристики питающей сети:
     ~3ф, 380 В, 50 Гц      ~3ф, 660 В, 50 Гц       Другое

от сети      от генератора

_______________________________________________________________

4. Характер нагрузки (тип приводного механизма):___________________________________________________
   Примеры: вентилятор, насос центробежный, насос погружной, конвейер, компрессор поршневой, мешалка и т.п.

5. Параметры электродвигателя:

| Номинальная мощность, кВт:____________________ | Номинальная скорость, об/мин:_________________ |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А:___________________________ | Номинальная частота, Гц:______________________ |
| Номинальное напряжение, В:____________________ |  |

6. Требуемое время запуска двигателя, сек.: ________

7. Требуемое ограничение тока во время запуска двигателя, А:_________________________________________

8. Число запусков, в час __________________________

9. Количество двигателей пускаемых одновременно, шт.: ________________________

10. Байпас (обводной контактор):     встроенный          внешний

11. Независимое питание платы управления:       требуется          не требуется

12. Аналоговый выход 4-20мА:       требуется          не требуется

13. Характеристики окружающей среды:
Диапазон рабочих температур от ______ оС      до ______ оС
Влажность до__________% 
Требуемая степень защиты  от пыли и влаги  IP_____________

14. Дистанционное управление:
      не требуется          Modbus RTU         Profibus         управление с кнопок/переключателей

другое____________________

15. Необходимость поставки дополнительного оборудования и другие требования:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________